湿度发生装置技术参数（日本神荣公司技术）：

| 项目 | L-DP5 |
| --- | --- |
| 设定温度范围 | +5 ～ +50°C |
| 湿度发生范围 | 0 ～100%R.H. |
| 温度精度 | ≤±0.2°C |
| 湿度精度 | ≤±1%R.H.(10 ～ 90%R.H.) |
| 湿度上升时间 | 180秒（0→100%R.H.） |
| 试验槽的尺寸 | 135(直径)×240mm |
| 试验槽有效范围 | 135(直径)×200mm |
| 控制方式 | 触摸屏 |
| 干空气产生方式 | 连续产生方式 |
| 电源电压 | AC100V 3.1KW 50Hz or 60Hz |
| 外形尺寸（W，D，L） | 800x650x1000mm |
| 重量 | 120kg |