产品名称:  在线式红外高温测温仪DTA-HT系列

型号:  DTA-HT

产品摘要:  量程：50-2000℃，输出信号：4~20mA，精度：±1%，距离系数比：50：1

产品描述：

在线式红高温外测温仪DTA-HT系列

在线式红高温外测温仪DTA-HT系列小身材测高温，标准信号输出

采样速度：400ms

输出信号：4~20mA

工作温度：0~50℃

精度：±1%

供电：24VDC

| 型号 | DTA-HT-03A | DTA-HT-08A | DTA-HT-12A | DTA-HT-14A | DTA-HT-20A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测温范围 | 50℃-350℃ | 300℃-800℃ | 400℃-1200℃ | 600℃-1400℃ | 800℃-2000℃ |
| 距离系数 | 50：1 | 50：1 | 50：1 | 50：1 | 50：1 |
| 响应时间 | 400ms | 400ms | 400ms | 400ms | 400ms |

选购件

| 专用显示控制表GS-D40 双行显示实时温度和最高或最低温度或 舍得控制值只有设定峰值/谷值刷新时间， 快速采样50ms大电流供电输出。 |  |
| --- | --- |

| 冷却套 → 用于高温场合可以耐温至200℃ |  | ← 吹扫器 用于有水汽有灰尘有烟雾的场合，需要干净的压缩空气 |
| --- | --- | --- |

选配产品：