- 在线式经济型红外测温仪DTA-LT-A系列

型    号:  DTA-LT-A

产品摘要:  50ms的快速响应速度，应用范围广！

产品描述：

在线式经济型红外测温仪DTA-LT-A系列

在线式经济型红外测温仪DTA-LT-A系列价格便宜，应用范围广泛，适应能力强。就算是强磁，微波环境下也能正常工作。且具有50ms的快速响应，足以应付自如。

SEN DTA-LT-A系列红外测温仪技术参数：

测量精度：±1.5%或±1.5℃

重复精度：±1%或±1℃

工作电源：24VDC 二线制

最大电流：50mA

辐射率：0.95固定

防水等级：IP65

工作环境：0-60℃，10~95%RH

引线长度：标准1米（可定制长度）

选型表：

| 型号 | 量程输出 | 距离系数 | 采样速度 |
| --- | --- | --- | --- |
| LT-03A | 0~300℃,4~20mA | 15:1 | 150mS |
| LT-05A | 0~500℃,4-20mA | 15:1 | 300mS |
| LT-05AW | 0~500℃,4-20mA | 15:1 | 300mS |
| LT-05B | 0~500℃,4-20mA | 30:1 | 300mS |
| LT-05F | 0~500℃,4-20mA | 20:1 | 50mS |
| LT-05 | 0~500℃,0~5V | 20:1 | 300mS |

LT-05AW 能抗微波干扰

选配产品：