手持+在线两用红外测温仪

型    号:  SENDTA-LT-05T-LCD

产品摘要: SENDTA-LT-05T-LCD系列红外测温仪精巧而灵活的应用，为流水生产线在线测温特制。

产品描述：

SENDTA-LT-05T-LCD系列红外测温仪
精巧而灵活的应用，为流水生产线在线测温特制。

技术参数：

测温范围：-20-500℃（量程可选）

测量精度：±1.5%或±1.5℃

工作电源：3V可充电锂电池（内置）

线性输出：4~20mA或1-5V（可选项）

最大电流：50mA

辐射率：0.95

采样速度：300mS/（超快速50ms可选）

工作环境：0-60℃，10~95%RH

引线长度：标准1米（可定制长度）